## Attack.Піролізні
ПІРОЛІЗНІ КОТЛИ НА ДЕРЕВО ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [7 empty] | від 10.07.2018.
ATTACK DP
Піролізний котел ATTACK DP, призначений для економічного та екологічного опалення котеджів, дач, невеликих цехів, майстерень і аналогічних об'єктів. Встановленим паливом для котла ATTACK DP є суха деревина. При повному завантаженні камери існує можливість горіння з 8 до 12 годин. Піролізні котли ATTACK виготовлені за допомогою сучасних технологій на основі останніх досліджень. Вироби мають сертифікат якості німецького сертифікаційного інституту Мунхен. Котел виготовлений з якісної котельної сталі товщиною 6-8мм. Гарантія 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації. ККД 85,3-86,2%
Виробництво-Словаччина
* ATTACK DP STANDARD - Котел керований котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DP PROFI - Котел керований електронним регулятором ( вищий комфорт обслуговування і можливість модуляції потужності котла).
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Ціна в EUR
25DPNS | Піролізний котел ATTACK 25 DP STANDARD |  | 25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 1164
25DPNP | Піролізний котел ATTACK 25 DP PROFI |  | 10-25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 1258
35DPNS | Піролізний котел ATTACK 35 DP STANDARD |  | 35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 1364
35DPNP | Піролізний котел ATTACK 35 DP PROFI |  | 14-35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 1457
45DPNS | Піролізний котел ATTACK 45 DP STANDARD |  | 45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 1712
45DPNP | Піролізний котел ATTACK 45 DP PROFI |  | 18-45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 1807
ATTACK DPX
Котел для газифікації деревини АТТАСК DPX призначений для економного та екологічного опалення житлових будинків, котеджів, невеликих заводів, робочих цехів і подібних об'єктів. Рекомедованим паливом для АТТАСК DPX є суха деревина, але в цих котлах мохна спалювати брикети Pini Kay При повному використанні буферної ємності існує можливість безперервного горіння палива від 8 до 12 годин. Котли ATTACK DPX оснащені більш ефективним трубчастим теплообмінником . ККД котла ATTACK DPX складає 90%. Газифікація деревини в котлі АТТАСК робить з котла якісний виріб за найсучаснішими технологіями на базі новітніх досліджень. Котел виготовлений з якісної котлової сталі товщиною 6-8мм. Гарантія складає 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації котла.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ АТТАСК DPX
* ATTACK DPX STANDARD - Котел керується котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DPX PROFI - Котел керується електронним регулятором (підвищена комфортність , можливість модуляції потужності котла за рахунок обертів вентилятора)
* ATTACK DPX LAMBDA - Котел газифікуючий деревину "ATTACK DPX Лямбда" використовує самі передові технології контролю процесу горіння для досягнення найкращих показників викидів і КПД. Регулюванням можна автоматично контролювати кількість первичного і вторинного повітря. Повітря, яке подається в камеру переносить дані про вміст кисню від лямбда-зонду, температуру котла і температуру відрпацьованих газів. Всі параметри роботи проектуються на мульти-стрічковий РК-дисплей
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Ціна в EUR роздрібна
15DPXS | Піролізний котел ATTACK 15 DPX STANDARD |  | 15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 1319
15DPXP | Піролізний котел ATTACK 15 DPX PROFI |  | 7,5-15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 1416
25DPXS | Піролізний котел ATTACK 25 DPX STANDARD |  | 25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 1443
25DPXP | Піролізний котел ATTACK 25 DPX PROFI |  | 12,5-25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 1540
30DPXS | Піролізний котел ATTACK 30 DPX STANDARD |  | 30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1636
30DPXP | Піролізний котел ATTACK 30 DPX PROFI |  | 15-30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1730
35DPXS | Піролізний котел ATTACK 35 DPX STANDARD |  | 35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1649
35DPXP | Піролізний котел ATTACK 35 DPX PROFI |  | 17,5-35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1743
40DPXS | Піролізний котел ATTACK 40 DPX STANDARD |  | 40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 2076
40DPXP | Піролізний котел ATTACK 40 DPX PROFI |  | 20-40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 2170
45DPXS | Піролізний котел ATTACK 45 DPX STANDARD |  | 45 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 2088
45DPXP | Піролізний котел ATTACK 45 DPX PROFI |  | 22,5-45 | 490 | 1240/700/1440 | 760 | 190 | 2182
80DPXP | Піролізний котел ATTACK 80 DPX PROFI |  | 32-80 | 800 | 1575/915/1340 | 1000 | 440 | 4323
15DPXL | Піролізний котел ATTACK 15 DPX LAMBDA |  | 7,5-15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 2584
25DPXL | Піролізний котел ATTACK 25 DPX LAMBDA |  | 12,5-25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 2714
30DPXL | Піролізний котел ATTACK 30 DPX LAMBDA |  | 15-30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2932
35DPXL | Піролізний котел ATTACK 35 DPX LAMBDA |  | 17,5-35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2945
40DPXL | Піролізний котел ATTACK 40 DPX LAMBDA |  | 20-40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3404
45DPXL | Піролізний котел ATTACK 45 DPX LAMBDA |  | 22,5-45 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3415
ATTACK SLX
Котел газифікуючий деревину, АТТАСК SLX призначений для економного и екологічного опалення житлових будинків, котеджів, невеликих заводів, робочих цехів и подібних обєктів. Встановленим паливом для АТТАСК SLX є суха деревина. Новий котел лінії SLX оснащений більш ефективним трубчастим теплообмінником димових газів. ККД котла ATTACK SLX досягає 91%. Котли ATTACK SLX мають великий об'єм камери спалювання 200-230 л, щоб забезпечити тривалу роботу при одному завантаженні палива.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ АТТАСК SLX
* ATTACK SLX PROFI - Котел керується електронним регулятором (підвищена комфортність , можливість модуляції потужності котла).
* ATTACK SLX LAMBDA -Котел газифікуючий деревину "ATTACK SLX Лямбда" використовує самі передові технології контролю процесу горіння для досягнення найкращих показників викидів і КПД. Регулюванням можна автоматично контролювати кількість первичного і вторинного повітря. Повітря, яке подається в камеру переносить дані про вміст кисню від лямбда-зонду, температуру котла і температуру відрпацьованих газів. Всі параметри роботи проектуються на мульти-стрічковий РК-дисплей
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Ціна в EUR роздрібна
20SLXP | Піролізний котел ATTACK 20 SLX PROFI |  | 8-20 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2212
25SLXP | Піролізний котел ATTACK 25 SLX PROFI |  | 10-25 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2212
30SLXP | Піролізний котел ATTACK 30 SLX PROFI |  | 12-30 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2212
35SLXP | Піролізний котел ATTACK 35 SLX PROFI |  | 14-35 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2212
40SLXP | Піролізний котел ATTACK 40 SLX PROFI |  | 16-40 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 2802
45SLXP | Піролізний котел ATTACK 45 SLX PROFI |  | 18-45 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 2802
50SLXP | Піролізний котел ATTACK 50 SLX PROFI |  | 20-50 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 2802
55SLXP | Піролізний котел ATTACK 55 SLX PROFI |  | 22-55 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 3618
20SLXL | Піролізний котел ATTACK 20 SLX LAMBDA |  | 8-20 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 3617
25SLXL | Піролізний котел ATTACK 25 SLX LAMBDA |  | 10-25 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 3617
30SLXL | Піролізний котел ATTACK 30 SLX LAMBDA |  | 12-30 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 3617
35SLXL | Піролізний котел ATTACK 35 SLX LAMBDA |  | 14-35 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 3617
40SLXL | Піролізний котел ATTACK 40 SLX LAMBDA |  | 16-40 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 4210
45SLXL | Піролізний котел ATTACK 45 SLX LAMBDA |  | 18-45 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 4210
50SLXL | Піролізний котел ATTACK 50 SLX LAMBDA |  | 20-50 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 4210
55SLXL | Піролізний котел ATTACK 55 SLX LAMBDA |  | 22-55 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 4210
Додаткове обладнання
Код | Модель |  |  | Ціна в EUR роздрібна
PV150 | Додаткова витяжка відпрацьованих газів |  |  | 220
Це обладнання призначене для компенсування нестачі тяги димаря в процесі горіння в разі,
якщо ваш димар не відповідає необхідному значенню мінімального діаметру і висоти.

## Attack.На пелетах
Ціни вказані з ПДВ | [5 empty] | від 10.07.2018.
COMBI PELLET
За рахунок установки пальника у сталевий корпус котла ATTACK DP / DPX ви
отримуєте комбінований котел для твердого палива та гранул з регульованим
виходом, автоматичним очищенням решітки, автоматичним запуском та
припиненням процесу спалення. Пальник розташований на рухомій
конструкції, що дозволяє легко вставити пальник у верхню частину котла та
переробити котел для для деревини в котел на пелети.
Котел контролюється регулятором PROFI "PID" та електронікою пальника.
Обидва регулятори можна вимкнути за допомогою основного вимикача відповідно до
використовуваного палива. Можна вибрати пальник потужністю 8-30 кВт або 15-50
кВт. Котел призначений для економного та екологічного опалення житлових
будинків, котеджів, малих фабрик, майстерень та подібних об'єктів.
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Ціна в EUR
25DPXCP | ATTACK 25 DPX COMBI PELLET |  | 10-25 | 480 | 1240/760/1250 | 2872
30DPXCP | ATTACK 30 DPX COMBI PELLET |  | 12-30 | 510 | 1240/760/1350 | 3059
35DPXCP | ATTACK 35 DPX COMBI PELLET |  | 14-35 | 510 | 1240/760/1350 | 3072
40DPXCP | ATTACK 40 DPX COMBI PELLET |  | 16-40 | 540 | 1240/760/1425 | 4867
45DPXCP | ATTACK 45 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 4877
50DPXCP | ATTACK 50 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 4886
PED200 | Шнек на пелети 2 м (для котлів 8 - 30 кВт) |  |  |  |  | 480
PED210 | Шнек на пелети 2 м ((для котлів 15 - 50 кВт) |  |  |  |  | 480
PEL5000 | Бункер на пелети на 500л |  |  |  |  | 470
Комбінований котел на дерево та палети ATTACK
WOOD & PELLET 25 WP
Інноваційна комбінація котла WOOD & PELLET 25 WP забезпечує роботу в двох режимах: як основне паливо може використовуватись суха чи м'яка деревина,а також пелети. Не доведеться власнику щоразу перемикати режим роботи котла, це відбувається автоматично. Присутня одна димова труба для обидвох варіантів опалення. Бункер для завантаження пелет може розташовуватись біля самого котла, або ж на відстані 10 м від нього. Зручність користування забезпечується можливістю поміщати великі дрова. Турбулятор очищується автоматично. Пелетний пальник також повністю автоматизований. Котел самостійно запалюється, вимикається, очищується та діагностує ймовірні помилки роботи. Особливу увагу виробники приділити багаторівневій cистемі безпеки. За допомогою смартфона через інтернет клієнт має можливість вмикати чи вимикати котел, здійснювати моніторинг функціонування пристрою. Ефективність котла в межах 90,4-90,5%.
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Ціна в EUR
25WP | Пелетний котел з пальником та бункером на пелети |  | 12,5-25 | 840 | 1604/951/1207 | 9000

## Attack.Газові чавунні котли
СТАЦІОНАРНІ ЧАВУННІ ГАЗОВІ КОТЛИ ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [6 empty] | від 10.07.2018.
ATTACK P, EKO, EZ
Підлогові газові чавунні котли нового покоління ATTACK призначені для систем центрального опалення котеджів, житлових і нежитлових приміщеннь з можливістю підігріву ГВС в поєднанні з резервуаром ГВС. Відведення відпрацьованих газів можна приєднати в димову трубу або при використанні турбоприставки аttack SV прямо через фасадну стіну будівлі в навколишнє середовище. Стаціонарні котли АТТАСК- це якісні вироби, виготовлені за сучасними технологіями і всі мають сертифікат.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ ATTACK
* ATTACK EKO - Стаціонарний котел з чавунним теплообмінником, п`єзо розпалом, вивід продуктів згорання в димохід, примусова циркуляція води в системі опалення , оснащений термостатом спалювання газу, висока надійність котла
* ATTACK P - Котел працює без електрики. Призначений для гравітаційних систем опалення і обєктів з перебоями в подачі струму.
ATTACK EZ - Стаціонарний чавунний котел з електророзпалом, плавною модуляцією потужності і іонізаційним спостереженням за полумям. Котел плавно регулює потужність в діапазоні 65 - 100 %. Перевага котла полягає в постійній плавній модуляції потужності без втрати ККД котла.
Модель |  |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Цена в EUR
Газовий котел ATTACK 9 P |  |  | 9 | 73 | 845/365/580 | 515
Газовий котел ATTACK 12 EKO |  |  | 12 | 99 | 845/365/630 | 497
Газовий котел ATTACK 15 EKO |  |  | 15 | 99 | 845/365/630 | 497
Газовий котел ATTACK 15 EZ |  |  | 10-18 | 99 | 845/365/630 | 698
Газовий котел ATTACK 15 P |  |  | 18 | 99 | 845/365/630 | 565
Газовий котел ATTACK 20 EKO |  |  | 20 | 99 | 845/365/630 | 497
Газовий котел ATTACK 25 EKO |  |  | 25 | 125 | 845/445/580 | 558
Газовий котел ATTACK 25 EZ |  |  | 16-25 | 125 | 845/445/580 | 763
Газовий котел ATTACK 25 P |  |  | 25 | 125 | 845/445/580 | 620
Газовий котел ATTACK 30 EKO |  |  | 30 | 125 | 845/445/580 | 558
Газовий котел ATTACK 30 EZ |  |  | 20-30 | 125 | 845/445/580 | 763
Газовий котел ATTACK 35 EKO |  |  | 35 | 151 | 845/540/610 | 694
Газовий котел ATTACK 35 EZ |  |  | 25-35 | 151 | 845/540/610 | 914
Газовий котел ATTACK 35 P |  |  | 35 | 151 | 845/540/610 | 730
Газовий котел ATTACK 40 EKO |  |  | 40 | 180 | 845/540/610 | 782
Газовий котел ATTACK 45 EKO |  |  | 45 | 180 | 845/630/670 | 782
Газовий котел ATTACK 45 EZ |  |  | 30-45 | 180 | 845/630/670 | 870
Газовий котел ATTACK 45 P |  |  | 45 | 180 | 845/630/670 | 790
Газовий котел ATTACK 50 EKO |  |  | 49.9 | 208 | 845/630/700 | 915
Газовий котел ATTACK 50 EZ |  |  | 33-49,9 | 208 | 845/630/700 | 1140
Газовий котел ATTACK 50 P |  |  | 49.9 | 208 | 845/630/700 | 922
Турбоприставка ATTACK SV - для газових котлів ATTACK
ATTACK SV
Додаткове обладнання до чавунних газових котлів. Забезпечує роботу котла в разі, коли немає можливості використовувати димову трубу. Обладнання оснащене витяжним запобіжником - маностатом. Підходить тільки до котлів, які мають підключення до електрики.
Код | Модель |  |  | Потужність котла | Ціна в EUR роздрібна
SV3 | Надбудова ATTACK SV3 |  |  | 15 - 20kW | 105
SV4 | Надбудова ATTACK SV4 |  |  | 25 - 30kW | 105
SV5 | Надбудова ATTACK SV5 |  |  | 35kW | 105
SV6 | Надбудова ATTACK SV6 |  |  | 40 - 45 kW | 125
SV7 | Надбудова ATTACK SV7 |  |  | 50kW | 130

## Attack.Газові водонагрівачі
ГАЗОВІ НАСТІННІ ВОДОНАГРІВАЧІ ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [5 empty] | від 10.07.2018.
ATTACK PZO
Газові навісні водонагрівачі с викидом відпрацьованмх газів в димохідну трубу. Ефективний, комфортний і швидкий варіант системи підготовки ГВС, бездоганний захист проти іржі, довгий термін експлуатації.
Код | Модель |  | Обєм.л/потуж. (kW) | Вага (кг) | Висота/діаметр (мм) | Ціна в EUR роздрібна
PZO80A | Газовий водонагрівач ATTACK PZO80 |  | 80 / 4,7 | 52 | 1025/520 | 393
PZO120A | Газовий водонагрівач ATTACK PZO120 |  | 120 / 4,7 | 65 | 1280/520 | 436
PZO150A | Газовий водонагрівач ATTACK PZO150 |  | 150 / 4,7 | 78 | 1550/520 | 513

## Контакти
Київ | Львів | Дніпро
вул .Сім'ї Хохлових, 15 +38 067 208 63 83 +38 066 334 58 94 +38 063 999 01 00 kiev@bogemia.com.ua | вул. Мазепи, 1 +380 67 500 17 03 lviv@bogemia.com.ua | вул. Маршала Малиновського, 2 +38 067 204 79 90 +38 050 835 23 57 dnipro@bogemia.com.ua
Вінниця | Івано-Франківськ | Хмельницький
вул. Визволення, 8 +38 067 942 49 20 +38 096 755 21 52 vin@bogemia.com.ua | вул. Івасюка, 10 +38 067 942 55 45 +38 099 105 20 61 if@bogemia.com.ua | Проспект Миру 94/1 +38 096 751 33 08 +38 096 751 66 40 khm@bogemia.com.ua
Харків | Одеса
вул. Малиновського, 3 +38 0 98 574 48 42 +38 066 143 32 34 kh@bogemia.com.ua | +38 096 755 21 52 od@bogemia.com.ua