## Attack.Піролізні
ПІРОЛІЗНІ КОТЛИ НА ДЕРЕВО ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [7 empty] | від 01.03.2021
ATTACK DP
Піролізний котел ATTACK DP, призначений для економічного та екологічного опалення котеджів, дач, невеликих цехів, майстерень і аналогічних об'єктів. Встановленим паливом для котла ATTACK DP є суха деревина. При повному завантаженні камери існує можливість горіння з 8 до 12 годин. Піролізні котли ATTACK виготовлені за допомогою сучасних технологій на основі останніх досліджень. Вироби мають сертифікат якості німецького сертифікаційного інституту. Котел виготовлений з якісної котельної сталі товщиною 6-8мм. Гарантія 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації. ККД 85,3-86,2%
Виробництво-Словаччина
* ATTACK DP STANDARD - Котел керований котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DP PROFI - Котел керований електронним регулятором ( вищий комфорт обслуговування і можливість модуляції потужності котла).
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
25DPNS | Піролізний котел ATTACK 25 DP STANDARD |  | 25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 1250
25DPNP | Піролізний котел ATTACK 25 DP PROFI |  | 10-25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 1350
35DPNS | Піролізний котел ATTACK 35 DP STANDARD |  | 35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 1462
35DPNP | Піролізний котел ATTACK 35 DP PROFI |  | 14-35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 1561
45DPNS | Піролізний котел ATTACK 45 DP STANDARD |  | 45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 1836
45DPNP | Піролізний котел ATTACK 45 DP PROFI |  | 18-45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 1935
ATTACK DPX
Котел для газифікації деревини АТТАСК DPX призначений для економного та екологічного опалення житлових будинків, котеджів, невеликих заводів, робочих цехів і подібних об'єктів. Рекомедованим паливом для АТТАСК DPX є суха деревина, але в цих котлах мохна спалювати брикети Pini Kay При повному використанні буферної ємності існує можливість безперервного горіння палива від 8 до 12 годин. Котли ATTACK DPX оснащені більш ефективним трубчастим теплообмінником . ККД котла ATTACK DPX складає 90%. Газифікація деревини в котлі АТТАСК робить з котла якісний виріб за найсучаснішими технологіями на базі новітніх досліджень. Котел виготовлений з якісної котлової сталі товщиною 6-8мм. Гарантія складає 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації котла.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ АТТАСК DPX
* ATTACK DPX STANDARD - Котел керується котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DPX PROFI - Котел керується електронним регулятором (підвищена комфортність , можливість модуляції потужності котла за рахунок обертів вентилятора)
* ATTACK DPX LAMBDA - Котел газифікуючий деревину "ATTACK DPX Лямбда" використовує самі передові технології контролю процесу горіння для досягнення найкращих показників викидів і КПД. Регулюванням можна автоматично контролювати кількість первичного і вторинного повітря. Повітря, яке подається в камеру переносить дані про вміст кисню від лямбда-зонду, температуру котла і температуру відрпацьованих газів. Всі параметри роботи проектуються на мульти-стрічковий РК-дисплей
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
15DPXS | Піролізний котел ATTACK 15 DPX STANDARD |  | 15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 1413
15DPXP | Піролізний котел ATTACK 15 DPX PROFI |  | 7,5-15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 1519
25DPXS | Піролізний котел ATTACK 25 DPX STANDARD |  | 25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 1545
25DPXP | Піролізний котел ATTACK 25 DPX PROFI |  | 12,5-25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 1651
30DPXS | Піролізний котел ATTACK 30 DPX STANDARD |  | 30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1759
30DPXP | Піролізний котел ATTACK 30 DPX PROFI |  | 15-30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1857
35DPXS | Піролізний котел ATTACK 35 DPX STANDARD |  | 35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1772
35DPXP | Піролізний котел ATTACK 35 DPX PROFI |  | 17,5-35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 1872
40DPXS | Піролізний котел ATTACK 40 DPX STANDARD |  | 40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 2225
40DPXP | Піролізний котел ATTACK 40 DPX PROFI |  | 20-40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 2330
45DPXS | Піролізний котел ATTACK 45 DPX STANDARD |  | 45 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 2239
45DPXP | Піролізний котел ATTACK 45 DPX PROFI |  | 22,5-45 | 490 | 1240/700/1440 | 760 | 190 | 2345
80DPXP | Піролізний котел ATTACK 80 DPX PROFI |  | 32-80 | 800 | 1575/915/1340 | 1000 | 440 | 4631
100DPXP | Піролізний котел ATTACK 100 DPX PROFI | [6 empty] | 5368
ATTACK SLX
Котел газифікуючий деревину, АТТАСК SLX призначений для економного и екологічного опалення житлових будинків, котеджів, невеликих заводів, робочих цехів и подібних обєктів. Встановленим паливом для АТТАСК SLX є суха деревина. Новий котел лінії SLX оснащений більш ефективним трубчастим теплообмінником димових газів. ККД котла ATTACK SLX досягає 91%. Котли ATTACK SLX мають великий об'єм камери спалювання 200-230 л, щоб забезпечити тривалу роботу при одному завантаженні палива.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ АТТАСК SLX
* ATTACK SLX PROFI - Котел керується електронним регулятором (підвищена комфортність , можливість модуляції потужності котла).
* ATTACK SLX LAMBDA -Котел газифікуючий деревину "ATTACK SLX Лямбда" використовує самі передові технології контролю процесу горіння для досягнення найкращих показників викидів і КПД. Регулюванням можна автоматично контролювати кількість первичного і вторинного повітря. Повітря, яке подається в камеру переносить дані про вміст кисню від лямбда-зонду, температуру котла і температуру відрпацьованих газів. Всі параметри роботи проектуються на мульти-стрічковий РК-дисплей
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
20SLXP | Піролізний котел ATTACK 20 SLX PROFI |  | 8-20 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2372
25SLXP | Піролізний котел ATTACK 25 SLX PROFI |  | 10-25 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2372
30SLXP | Піролізний котел ATTACK 30 SLX PROFI |  | 12-30 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2372
35SLXP | Піролізний котел ATTACK 35 SLX PROFI |  | 14-35 | 570 | 1472/703/1337 | 690 | 200 | 2372
40SLXP | Піролізний котел ATTACK 40 SLX PROFI |  | 16-40 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 3008
45SLXP | Піролізний котел ATTACK 45 SLX PROFI |  | 18-45 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 3008
50SLXP | Піролізний котел ATTACK 50 SLX PROFI |  | 20-50 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 3008
55SLXP | Піролізний котел ATTACK 55 SLX PROFI |  | 22-55 | 650 | 1472/703/1506 | 790 | 230 | 3008
Додаткове обладнання
Код | Модель
PV150 | Додаткова витяжка відпрацьованих газів
Це обладнання призначене для компенсування нестачі тяги димаря в процесі горіння в разі,
якщо ваш димар не відповідає необхідному значенню мінімального діаметру і висоти.
| Роздрібна ціна, в Євро |  |  | 237

## Attack.На пелетах
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 01.03.2021
COMBI PELLET
За рахунок установки пальника у сталевий корпус котла ATTACK DP / DPX ви
отримуєте комбінований котел для твердого палива та гранул з регульованим
виходом, автоматичним очищенням решітки, автоматичним запуском та
припиненням процесу спалення. Пальник розташований на рухомій
конструкції, що дозволяє легко вставити пальник у верхню частину котла та
переробити котел для для деревини в котел на пелети.
Котел контролюється регулятором PROFI "PID" та електронікою пальника.
Обидва регулятори можна вимкнути за допомогою основного вимикача відповідно до
використовуваного палива. Можна вибрати пальник потужністю 8-30 кВт або 15-50
кВт. Котел призначений для економного та екологічного опалення житлових
будинків, котеджів, малих фабрик, майстерень та подібних об'єктів.
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Роздрібна ціна, в Євро | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна
25DPXCP | ATTACK 25 DPX COMBI PELLET |  | 10-25 | 480 | 1240/760/1250 | 3079
30DPXCP | ATTACK 30 DPX COMBI PELLET |  | 12-30 | 510 | 1240/760/1350 | 3276
35DPXCP | ATTACK 35 DPX COMBI PELLET |  | 14-35 | 510 | 1240/760/1350 | 3297
40DPXCP | ATTACK 40 DPX COMBI PELLET |  | 16-40 | 540 | 1240/760/1425 | 5218
45DPXCP | ATTACK 45 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 5226
50DPXCP | ATTACK 50 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 5240
PED200 | Шнек на пелети 2 м (для котлів 8 - 30 кВт) |  |  |  |  | 515
PED210 | Шнек на пелети 2 м ((для котлів 15 - 50 кВт) |  |  |  |  | 515
PEL5000 | Бункер на пелети на 500л |  |  |  |  | 495
Комбінований котел на дерево та палети ATTACK
WOOD & PELLET 25 WP
Інноваційна комбінація котла WOOD & PELLET 25 WP забезпечує роботу в двох режимах: як основне паливо може використовуватись суха чи м'яка деревина,а також пелети. Не доведеться власнику щоразу перемикати режим роботи котла, це відбувається автоматично. Присутня одна димова труба для обидвох варіантів опалення. Бункер для завантаження пелет може розташовуватись біля самого котла, або ж на відстані 10 м від нього. Зручність користування забезпечується можливістю поміщати великі дрова. Турбулятор очищується автоматично. Пелетний пальник також повністю автоматизований. Котел самостійно запалюється, вимикається, очищується та діагностує ймовірні помилки роботи. Особливу увагу виробники приділити багаторівневій cистемі безпеки. За допомогою смартфона через інтернет клієнт має можливість вмикати чи вимикати котел, здійснювати моніторинг функціонування пристрою. Ефективність котла в межах 90,4-90,5%.
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Роздрібна ціна, в Євро | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна
25WP | Пелетний котел з пальником та бункером на пелети |  | 12,5-25 | 840 | 1604/951/1207 | 9888

## Attack.Газові чавунні котли
СТАЦІОНАРНІ ЧАВУННІ ГАЗОВІ КОТЛИ ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [6 empty] | від 01.03.2021
ATTACK P, EKO, EZ
Підлогові газові чавунні котли нового покоління ATTACK призначені для систем центрального опалення котеджів, житлових і нежитлових приміщеннь з можливістю підігріву ГВС в поєднанні з резервуаром ГВС. Відведення відпрацьованих газів можна приєднати в димову трубу або при використанні турбоприставки аttack SV прямо через фасадну стіну будівлі в навколишнє середовище. Стаціонарні котли АТТАСК- це якісні вироби, виготовлені за сучасними технологіями і всі мають сертифікат.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ ATTACK
* ATTACK EKO - Стаціонарний котел з чавунним теплообмінником, п`єзо розпалом, вивід продуктів згорання в димохід, примусова циркуляція води в системі опалення , оснащений термостатом спалювання газу, висока надійність котла
* ATTACK P - Котел працює без електрики. Призначений для гравітаційних систем опалення і обєктів з перебоями в подачі струму.
ATTACK EZ - Стаціонарний чавунний котел з електророзпалом, плавною модуляцією потужності і іонізаційним спостереженням за полумям. Котел плавно регулює потужність в діапазоні 65 - 100 %. Перевага котла полягає в постійній плавній модуляції потужності без втрати ККД котла.
Модель |  |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Роздрібна ціна, в Євро |  | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна
Газовий котел ATTACK 9 P |  |  | 9 | 73 | 845/365/580 | 562
Газовий котел ATTACK 12 EKO |  |  | 12 | 99 | 845/365/630 | 544
Газовий котел ATTACK 15 EKO |  |  | 15 | 99 | 845/365/630 | 544
Газовий котел ATTACK 15 EZ |  |  | 10-18 | 99 | 845/365/630 | 765
Газовий котел ATTACK 15 P |  |  | 18 | 99 | 845/365/630 | 616
Газовий котел ATTACK 20 EKO |  |  | 20 | 99 | 845/365/630 | 544
Газовий котел ATTACK 25 EKO |  |  | 25 | 125 | 845/445/580 | 610
Газовий котел ATTACK 25 EZ |  |  | 16-25 | 125 | 845/445/580 | 835
Газовий котел ATTACK 25 P |  |  | 25 | 125 | 845/445/580 | 680
Газовий котел ATTACK 30 EKO |  |  | 30 | 125 | 845/445/580 | 610
Газовий котел ATTACK 35 EKO |  |  | 35 | 151 | 845/540/610 | 742
Газовий котел ATTACK 35 EZ |  |  | 25-35 | 151 | 845/540/610 | 982
Газовий котел ATTACK 35 P |  |  | 35 | 151 | 845/540/610 | 827
Газовий котел ATTACK 40 EKO |  |  | 40 | 180 | 845/540/610 | 835
Газовий котел ATTACK 45 EKO |  |  | 45 | 180 | 845/630/670 | 835
Газовий котел ATTACK 45 EZ |  |  | 30-45 | 180 | 845/630/670 | 1112
Газовий котел ATTACK 45 P |  |  | 45 | 180 | 845/630/670 | 935
Газовий котел ATTACK 50 EKO |  |  | 49.9 | 208 | 845/630/700 | 982
Газовий котел ATTACK 50 EZ |  |  | 33-49,9 | 208 | 845/630/700 | 1221
Газовий котел ATTACK 50 P |  |  | 49.9 | 208 | 845/630/700 | 1075
Турбоприставка ATTACK SV - для газових котлів ATTACK
ATTACK SV
Додаткове обладнання до чавунних газових котлів. Забезпечує роботу котла в разі, коли немає можливості використовувати димову трубу. Обладнання оснащене витяжним запобіжником - маностатом. Підходить тільки до котлів, які мають підключення до електрики.
Код | Модель |  |  | Потужність котла | Ціна в EUR, залишки до 17.07.19 |  | Роздрібна ціна, в Євро
SV3 | Надбудова ATTACK SV3 |  |  | 15 - 20kW | 105 |  | 114
SV4 | Надбудова ATTACK SV4 |  |  | 25 - 30kW | 105 |  | 114
SV5 | Надбудова ATTACK SV5 |  |  | 35kW | 105 |  | 114
SV6 | Надбудова ATTACK SV6 |  |  | 40 - 45 kW | 125 |  | 134
SV7 | Надбудова ATTACK SV7 |  |  | 50kW | 130 |  | 139