## Attack.Піролізні
ПІРОЛІЗНІ КОТЛИ НА ДЕРЕВО ATTACK
Ціни вказані з ПДВ | [7 empty] | від 07.02.2022
ATTACK DP
Піролізний котел ATTACK DP, призначений для економічного та екологічного опалення котеджів, дач, невеликих цехів, майстерень і аналогічних об'єктів. Встановленим паливом для котла ATTACK DP є суха деревина. При повному завантаженні камери існує можливість горіння з 8 до 12 годин. Піролізні котли ATTACK виготовлені за допомогою сучасних технологій на основі останніх досліджень. Вироби мають сертифікат якості німецького сертифікаційного інституту. Котел виготовлений з якісної котельної сталі товщиною 6-8мм. Гарантія 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації. ККД 85,3-86,2%
Виробництво-Словаччина
* ATTACK DP STANDARD - Котел керований котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DP PROFI - Котел керований електронним регулятором ( вищий комфорт обслуговування і можливість модуляції потужності котла).
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
25DPNS | Піролізний котел ATTACK 25 DP STANDARD |  | 25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 1904.0388
25DPNP | Піролізний котел ATTACK 25 DP PROFI |  | 10-25 | 370 | 1240/700/1090 | 590 | 125 | 2057.7337
35DPNS | Піролізний котел ATTACK 35 DP STANDARD |  | 35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 2226.6711
35DPNP | Піролізний котел ATTACK 35 DP PROFI |  | 14-35 | 405 | 1240/700/1190 | 690 | 158 | 2377.8256
45DPNS | Піролізний котел ATTACK 45 DP STANDARD |  | 45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 2796.9936
45DPNP | Піролізний котел ATTACK 45 DP PROFI |  | 18-45 | 430 | 1240/700/1295 | 790 | 190 | 2948.1481
ATTACK DPX
Котел для газифікації деревини АТТАСК DPX призначений для економного та екологічного опалення житлових будинків, котеджів, невеликих заводів, робочих цехів і подібних об'єктів. Рекомедованим паливом для АТТАСК DPX є суха деревина, але в цих котлах мохна спалювати брикети Pini Kay При повному використанні буферної ємності існує можливість безперервного горіння палива від 8 до 12 годин. Котли ATTACK DPX оснащені більш ефективним трубчастим теплообмінником . ККД котла ATTACK DPX складає 90%. Газифікація деревини в котлі АТТАСК робить з котла якісний виріб за найсучаснішими технологіями на базі новітніх досліджень. Котел виготовлений з якісної котлової сталі товщиною 6-8мм. Гарантія складає 36 місяців, за умови правильного монтажу і експлуатації котла.
МОДИФІКАЦІЇ КОТЛІВ АТТАСК DPX
* ATTACK DPX STANDARD - Котел керується котловим термостатом и термостатом відпрацьованих газів.
* ATTACK DPX PROFI - Котел керується електронним регулятором (підвищена комфортність , можливість модуляції потужності котла за рахунок обертів вентилятора)
* ATTACK DPX LAMBDA - Котел газифікуючий деревину "ATTACK DPX Лямбда" використовує самі передові технології контролю процесу горіння для досягнення найкращих показників викидів і КПД. Регулюванням можна автоматично контролювати кількість первичного і вторинного повітря. Повітря, яке подається в камеру переносить дані про вміст кисню від лямбда-зонду, температуру котла і температуру відрпацьованих газів. Всі параметри роботи проектуються на мульти-стрічковий РК-дисплей
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Довжина камери спалювання (мм) | Об'єм камери спалювання, м3 | Роздрібна ціна, в Євро
15DPXS | Піролізний котел ATTACK 15 DPX STANDARD |  | 15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 2152.8998
15DPXP | Піролізний котел ATTACK 15 DPX PROFI |  | 7,5-15 | 370 | 1240/700/840 | 350 | 82 | 2314.4054
25DPXS | Піролізний котел ATTACK 25 DPX STANDARD |  | 25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 2354.0199
25DPXP | Піролізний котел ATTACK 25 DPX PROFI |  | 12,5-25 | 430 | 1240/700/1240 | 550 | 125 | 2515.5255
30DPXS | Піролізний котел ATTACK 30 DPX STANDARD |  | 30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2680.0784
30DPXP | Піролізний котел ATTACK 30 DPX PROFI |  | 15-30 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2829.3948
35DPXS | Піролізний котел ATTACK 35 DPX STANDARD |  | 35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2699.8857
35DPXP | Піролізний котел ATTACK 35 DPX PROFI |  | 17,5-35 | 460 | 1240/700/1340 | 650 | 158 | 2852.2494
40DPXS | Піролізний котел ATTACK 40 DPX STANDARD |  | 40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3390.0934
40DPXP | Піролізний котел ATTACK 40 DPX PROFI |  | 20-40 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3550.0754
45DPXS | Піролізний котел ATTACK 45 DPX STANDARD |  | 45 | 490 | 1240/700/1440 | 750 | 190 | 3411.4244
45DPXP | Піролізний котел ATTACK 45 DPX PROFI |  | 22,5-45 | 490 | 1240/700/1440 | 760 | 190 | 3572.9299
80DPXP | Піролізний котел ATTACK 80 DPX PROFI |  | 32-80 | 800 | 1575/915/1340 | 1000 | 440 | 7055.9653
100DPXP | Піролізний котел ATTACK 100 DPX PROFI | [6 empty] | 7210.0703
Додаткове обладнання
Код | Модель
PV150 | Додаткова витяжка відпрацьованих газів
Це обладнання призначене для компенсування нестачі тяги димаря в процесі горіння в разі,
якщо ваш димар не відповідає необхідному значенню мінімального діаметру і висоти.
| Роздрібна ціна, в Євро |  |  | 362

## Attack.На пелетах
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 07.02.2022
COMBI PELLET
За рахунок установки пальника у сталевий корпус котла ATTACK DP / DPX ви
отримуєте комбінований котел для твердого палива та гранул з регульованим
виходом, автоматичним очищенням решітки, автоматичним запуском та
припиненням процесу спалення. Пальник розташований на рухомій
конструкції, що дозволяє легко вставити пальник у верхню частину котла та
переробити котел для для деревини в котел на пелети.
Котел контролюється регулятором PROFI "PID" та електронікою пальника.
Обидва регулятори можна вимкнути за допомогою основного вимикача відповідно до
використовуваного палива. Можна вибрати пальник потужністю 8-30 кВт або 15-50
кВт. Котел призначений для економного та екологічного опалення житлових
будинків, котеджів, малих фабрик, майстерень та подібних об'єктів.
Код | Модель |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина (мм) | Роздрібна ціна, в Євро | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна
25DPXCP | ATTACK 25 DPX COMBI PELLET |  | 10-25 | 480 | 1240/760/1250 | 4691.2799
30DPXCP | ATTACK 30 DPX COMBI PELLET |  | 12-30 | 510 | 1240/760/1350 | 4991.4365
35DPXCP | ATTACK 35 DPX COMBI PELLET |  | 14-35 | 510 | 1240/760/1350 | 5023.4328
40DPXCP | ATTACK 40 DPX COMBI PELLET |  | 16-40 | 540 | 1240/760/1425 | 7950.3405
45DPXCP | ATTACK 45 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 7962.5296
50DPXCP | ATTACK 50 DPX COMBI PELLET |  | 18-45 | 540 | 1240/760/1425 | 7983.8605
PED200 | Шнек на пелети 2 м (для котлів 8 - 30 кВт) |  |  |  |  | 771.015
PED210 | Шнек на пелети 2 м ((для котлів 15 - 50 кВт) |  |  |  |  | 771.015
PEL5000 | Бункер на пелети на 500л |  |  |  |  | 741.8003

## Чавунні твердопаливні котли
Ціни вказані з ПДВ |  |  |  |  | від 07.02.2022
Attack FD
Чавунний твердопаливний водогрійний котел ATTACK FD є сучасним модерним джерелом тепла з новою конструкцією чавунного теплообміника. Встановленим паливом є деревина. Призначений для обігріву житлових, технічних, виробничих та складських приміщень. Велика завантажувальна камера згорання дозволяє спалювати великі поліна, тому завдяки можливості завантажень великих обсягів палива, тривалість процесу горіння значно збільшується. Переваги котла ATTACK FD : 1.Сучасний дизайн 2.Довгий термін служби чавунного теплообмінника, який не піддається корозії 3. КПД 82% 4.Широкий діапазон потужності в залежності від кількості секцій 5.Мінімальні вимоги до димової тяги 6.Простий у монтажі та догляді
Модель | Кількість секцій, шт. |  | Потужність (kW) | Вага (кг) | Висота/ширина/ глубина котла (мм) | Роздрібна ціна, в Євро | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна | Нова ціна 2019 EUR | Ціна в EUR залишки до 17.07.19 роздрібна
Attack F4DA | 4сек. |  | 17,9 | 210 | 1001х470х455 | 1229.2287
Attack F5DA | 5сек. |  | 23,9 | 245 | 1001х470х555 | 1363.0505
Attack F6DA | 6сек. |  | 28,9 | 280 | 1001х470х655 | 1514.8071
Attack F7DA | 7сек. |  | 33,7 | 315 | 1001х470х755 | 1652.7677
Attack F8DA | 8сек. |  | 36,9 | 350 | 1001х470х855 | 2063.8902